## План работ 2023
2023-04-05 | ТСЖ "Пирамида"
План работ по содержанию и текущему ремонту на 2023 год
Наименование статей расходов |  | ПЛАН
|  | Ед изм | Кол-во | Цена | Стоимость
1 | Работы по снитарному содержанию дома и территории |  |  |  | 4140000
1.1 | Уборка ( ИП Мигутская А.) | ед. | 4 | 260000 | 1040000
1.2 | Уборка ( ИП Мигутская А.) | ед. | 8 | 295000 | 2360000
1.3 | Помывка остекления | компл. | 1 | 300000 | 300000
1.4 | Моющие средства, инвентарь. Кантовары | компл. | 12 | 20000 | 240000
1.5 | Работы на придомовой территории, включая озеленение | компл. | 1 | 200000 | 200000
2 | Работы по техническому обслуживанию инженерных систем
2.1 | Работы по техническому обслуживанию системы принудительной вентиляции |  |  |  | 54503
2.1.1 | Диагностика системы автоматики и диспетчирезации | шт. | 1 | 45000 | 45000
2.1.2 | Закупка карманных фильтров | шт. | 13 | 731 | 9503
2.2 | Работы по техническому обслуживанию системы электроснабжения |  |  |  | 231200
2.2.1 | Осветительные элементы, свтодиодные, Т8, 1200мм | шт. | 250 | 200 | 50000
2.2.2 | Осветительные элементы, свтодиодные, Т8, 600мм | шт. | 150 | 200 | 30000
2.2.3 | Драйверы для светильников МОП | шт. | 17 | 1100 | 18700
2.2.4 | Утилизация люминисцентных и светодиодных ламп | шт. | 1 | 11000 | 11000
2.2.5 | Закупка светильников 1200 мм | шт. | 20 | 1700 | 34000
2.2.6 | Закупка светильников 600мм | шт | 20 | 2200 | 44000
2.2.7 | Закупка ламп LED | шт | 50 | 500 | 25000
2.2.8 | Закпка драйверов | шт. | 50 | 250 | 12500
2.2.9 | Закупка светодиодных линеек жестких | шт | 20 | 300 | 6000
2.3 | Работы по техническому обслуживанию системы водоснабжения |  |  |  | 34850
2.3.1 | Замена запорной арматуры Ду 25-32 (кран под манометр) | шт. | 5 | 1200 | 6000
2.3.2 | Закупка ремкомплектов Ду 25-76 (задвижки | шт. | 5 | 2670 | 13350
2.3.3 | Поверка счетчиков холодной воды для приготовления горяей воды | шт. | 2 | 7750 | 15500
2.4 | Работы по техническому обслуживанию системы отопления |  |  |  | 295430
2.4.1 | Замена КИП на стоячной части (манометры) | шт. | 10 | 800 | 8000
2.4.2 | Замена уплотнений | шт. | 50 | 1280 | 64000
2.4.3 | Ремонтные работы по тепловым завесам паркинга | шт. | 2 | 100000 | 200000
2.4.4 | Закупка кранов шаровых под манометр | шт. | 30 | 781 | 23430
2.5 | Работы по техническому обслуживанию системы АПС, ДУ и ППА |  |  |  | 1428100
2.5.1 | Договор ТО с специализированной организацией | мес. | 12 | 68500 | 822000
2.5.2 | Ремонтные работы по системам АПС и ППА | шт. | 1 | 606100 | 606100
2.6 | Работы по техническому обслуживанию домофона |  |  |  | 125000
2.6.1 | Договор ТО с специализированной организацией | мес. | 12 | 10000 | 120000
2.6.2 | Закупка расходных материалов (ключи, коммутаторы) | шт | 100 | 50 | 5000
2.7 | Работы по техническому обслуживанию системы СКУД |  |  |  | 564000
2.7.1 | Обследование и диагностика СКУД "Болид-Орион" | шт. | 1 | 30000 | 30000
2.7.2 | Восстановительные и ремонтные работы по СКУД | шт. | 1 | 90000 | 90000
2.7.3 | Работы по ремонту и обслуживанию гаражных ворот | компл. | 1 | 80000 | 80000
2.7.4 | Договор на обслуживание СКУД | мес. | 8 | 6000 | 48000
2.7.5 | Закупка карт доступа | шт. | 1000 | 100 | 100000
2.7.6 | Договор на ТО шлагбаумов | мес. | 12 | 18000 | 216000
2.8 | Работы, относящиеся к текущему ремонту | компл. | 1 | 28900 | 28900
2.9 | Техническое обслуживание Индивидуального Теплового Пункта |  |  |  | 1269600
2.9.1 | Договор ТО со специализированной организацией | мес. | 4 | 50000 | 200000
2.9.2 | Договор ТО со специализированной организацией | мес. | 8 | 55000 | 440000
2.9.3 | Опрессовка ввода | шт. | 1 | 22000 | 22000
2.9.4 | Проверка работоспособности и поверка, с получением свидетельств «Ростест-Москва» шести внутренних приборов учета ВИС.Т | шт. | 6 | 35000 | 210000
2.9.5 | Ремонт теплообменника системы подогрева технологической воды, с промывкой и заменой уплотнений пластин | шт. | 1 | 50000 | 50000
2.9.6 | Замена вышедших из строя предохранительных клапанов систем отопления и горячего водоснабжения, на новые регулируемые. | шт. | 3 | 10000 | 30000
2.9.7 | Ремонт насоса холодного водоснабжения первой зоны (замена подшипников и торцевого уплотнения) | шт. | 1 | 50000 | 50000
2.9.8 | Закупка вибровставок ДУ80, 100, 125 | шт | 8 | 8250 | 66000
2.9.9 | Кран балансировочный Ду 40 (ГВС фитнес) | шт. | 2 | 5800 | 11600
2.9.10 | Насосы для ГВС | шт. | 2 | 65000 | 130000
2.9.11 | Работы по замене насосов по плану 2022 года | ед. | 1 | 60000 | 60000
10 | Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 1813269
2.10.1 | Договор ТО со специализированной организацией | шт. | 12 | 111143 | 1333716
2.10.2 | Освидетельствование лифтов | шт. | 2 | 50000 | 100000
2.10.3 | Ремонтные работы (материалы: плата, плата привода, привод) | компл. | 1 | 334553 | 334553
2.10.4 | Диспетчерский компьютер ЛХ | шт. | 1 | 45000 | 45000
11 | Аттестация персонала, ОТ |  |  |  | 209065
2.11.1 | Аттестация персонала, ОТ | комплекс | 1 | 51000 | 51000
2.11.3 | Спецодежда | компл. | 7 | 8295 | 58065
2.11.4 | Инструмент, расходные материалы | компл. | 1 | 100000 | 100000
12 | Дренажная система паркинга |  |  |  | 70000
2.12.1 | Замена дренажного насоса паркинга. | шт. | 2 | 35000 | 70000
13 | Система видеонаблюдения |  |  |  | 350000
2.13.1 | Договор со специализированной организацией | мес. | 10 | 30000 | 300000
2.13.2 | Материалы для системы видеонаблюдения | компл. | 1 | 50000 | 50000
|  | ИТОГО : |  |  | 10613917
Утверждено
общим собранием
Протокол от «___» __________ 2023г.
Верно: ______________ м.п.