## План работ 2024
2024-03-03 | ТСЖ "Пирамида"
План работ по содержанию и текущему ремонту на 2024 год
Наименование статей расходов |  | ПЛАН
|  | Ед изм | Кол-во | Цена | Стоимость, руб. | Смета за 2023 год (справочно, руб)
1 | Работы по снитарному содержанию дома и территории |  |  |  | 4956000 | 4140000
1.1 | Уборка дома и территории | ед. | 12 | 333000 | 3996000
1.2 | Помывка остекления | компл. | 1 | 300000 | 300000
1.3 | Моющие средства, инвентарь, канцтовары | компл. | 12 | 30000 | 360000
1.4 | Работы на придомовой территории, включая озеленение и украшение | компл. | 1 | 300000 | 300000
2 | Работы по техническому обслуживанию инженерных систем |  |  |  | 6386769.6
2.1 | Работы по техническому обслуживанию системы принудительной вентиляции |  |  |  | 314503 | 54503
2.1.1 | Расходные материалы и запасные части | компл. | 1 | 305000 | 305000
2.1.2 | Закупка карманных фильтров | шт. | 13 | 731 | 9503
2.2 | Работы по техническому обслуживанию системы электроснабжения |  |  |  | 345000 | 231200
2.2.1 | Осветительные элементы, светодиодные, Т8, 1200мм | шт. | 200 | 150 | 30000
2.2.2 | Осветительные элементы, светодиодные, Т8, 600мм | шт. | 200 | 150 | 30000
2.2.3 | Драйверы для светильников МОП | шт. | 10 | 1300 | 13000
2.2.4 | Утилизация люминисцентных и светодиодных ламп | шт. | 1 | 12000 | 12000
2.2.5 | Закупка светильников 1200 мм | шт. | 20 | 1000 | 20000
2.2.6 | Закупка светильников 600мм | шт | 20 | 1000 | 20000
2.2.7 | Закупка ламп LED | шт | 200 | 150 | 30000
2.2.8 | Закупка светильников GХ70 | шт. | 100 | 600 | 60000
2.2.9 | Закупка светодиодных линеек жестких | шт | 20 | 300 | 6000
2.2.10 | Закупка провода для ремонтных и монтажных работ | компл. | 1 | 30000 | 30000
2.2.11 | Закупка комплектующих для ремонта электорооборудования | компл. | 1 | 30000 | 30000
2.2.12 | Закупка датчиков движения | шт. | 50 | 800 | 40000
2.2.13 | Закупка уличных светильников | шт. | 8 | 3000 | 24000
2.3 | Работы по техническому обслуживанию системы водоснабжения (без ИТП) |  |  |  | 28350 | 34850
2.3.1 | Замена запорной арматуры Ду 25-32 (кран под манометр) | шт. | 15 | 1000 | 15000
2.3.2 | Закупка ремкомплектов Ду 25-76 (задвижки) | шт. | 5 | 2670 | 13350
2.4 | Работы по техническому обслуживанию системы отопления (без ИТП) |  |  |  | 115000 | 295430
2.4.1 | Замена КИП на стоячной части (манометры) | шт. | 30 | 1200 | 36000
2.4.2 | Изоляция трубопровода | п.м. | 50 | 1280 | 64000
2.4.3 | Закупка кранов шаровых под манометр | шт. | 15 | 1000 | 15000
2.5 | Работы по техническому обслуживанию системы АПС, ДУ и ППА |  |  |  | 734000 | 1428100
2.5.1 | Договор ТО с специализированной организацией | мес. | 12 | 45000 | 540000
2.5.2 | Ремонтные работы по системам АПС и ППА | компл. | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Расходные материалы для ремонтных работ по системам АПС и ППА | компл. | 1 | 15000 | 15000
2.5.4 | Перекатка пожарных рукавов | компл. | 1 | 100000 | 100000
2.5.5 | Замена пожарных рукавов | шт. | 25 | 1000 | 25000
2.5.6 | Проведение экспертизы ремонтных работ по системам АПС и ППА | компл. | 2 | 27000 | 54000
2.6 | Работы по обслуживанию системы СКУД, домофона, шлагбаумов |  |  |  | 680000 | 689000
2.6.1 | Восстановительные и ремонтные работы по СКУД | компл. | 1 | 15000 | 15000
2.6.2 | Работы по ремонту и обслуживанию гаражных ворот | компл. | 1 | 150000 | 150000
2.6.3 | Договор на обслуживание СКУД | мес. | 12 | 15000 | 180000
2.6.4 | Закупка карт доступа | шт. | 300 | 150 | 45000
2.6.5 | Закупка расходных материалов (ключи) | шт | 1000 | 50 | 50000
2.6.6 | Договор на ТО шлагбаумов | мес. | 12 | 20000 | 240000
2.7 | Работы, относящиеся к текущему ремонту |  |  |  | 420000 | 28900
2.7.1 | Изготовление и монтаж козырьков над балконами | шт. | 5 | 45000 | 225000
2.7.2 | Косметический ремонт и восстановление МОП здания | компл. | 1 | 75000 | 75000
2.7.3 | Услуги альпиниста | компл. | 10 | 12000 | 120000
2.8 | Техническое обслуживание Индивидуального Теплового Пункта |  |  |  | 1029020 | 1269000
2.8.1 | Утеплитель для труб | п.м. | 12 | 960 | 11520
2.8.2 | Договор ТО со специализированной организацией | мес. | 12 | 60000 | 720000
2.8.3 | Опрессовка ввода | шт. | 1 | 60000 | 60000
2.8.4 | Поверка манометров | шт. | 300 | 165 | 49500
2.8.5 | Ремонт насоса холодного водоснабжения первой зоны (замена подшипников и торцевого уплотнения) | шт. | 1 | 85000 | 85000
2.8.6 | Кран шаровой Ду50 флан. | шт. | 2 | 8000 | 16000
2.8.7 | Предохранительный клапан на эл. бойлер | шт. | 2 | 3500 | 7000
2.8.8 | Кран шаровый Ду 15-32 | шт. | 30 | 1000 | 30000
2.8.9 | Термометр биметаллический | шт. | 50 | 1000 | 50000
2.9 | Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 1816496.6 | 1813269
2.9.1 | Договор ТО со специализированной организацией | шт. | 12 | 117783.05 | 1413396.6
2.9.2 | Освидетельствование лифтов | шт. | 14 | 6650 | 93100
2.9.3 | Ремонтные работы (материалы: плата, плата привода, привод) | компл. | 1 | 310000 | 310000
2.10 | Аттестация персонала, спецодежда и инструмент |  |  |  | 185000 | 209065
2.11.1 | Аттестация и обучение персонала | компл. | 1 | 50000 | 50000
2.11.2 | Спецодежда | компл. | 7 | 5000 | 35000
2.11.3 | Инструмент, расходные материалы | компл. | 1 | 100000 | 100000
2.11 | Дренажная система паркинга |  |  |  | 50000 | 70000
2.11.1 | Замена дренажного насоса паркинга. | шт. | 1 | 50000 | 50000
2.12 | Система видеонаблюдения |  |  |  | 500000 | 350000
2.12.1 | Договор со специализированной организацией | мес. | 12 | 30000 | 360000
2.12.2 | Материалы для системы видеонаблюдения | компл. | 1 | 140000 | 140000
2.13 | Интернет услуги, мобильная свяэь, ПО |  |  |  | 169400
2.13.1 | Поддержка электронной почты ( 3 шт.) | мес. | 12 | 750 | 9000
2.13.2 | Услуги хостинга | компл. | 1 | 15000 | 15000
2.13.3 | Оплата мобильного телефона диспетчерской | мес. | 12 | 400 | 4800
2.13.4 | СБИС ЭДО + отчетность ИФИС и ПФР | компл. | 1 | 12000 | 12000
2.13.5 | Справочно-информационная система "Юрист" | компл. | 1 | 55000 | 55000
2.13.6 | Мобильное приложение ТСЖ "Пирамида" | прил. | 1 | 4000 | 4000
2.13.7 | Поддержка "1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ" + сайта ТСЖ "Пирамида" и личных кабинетов собственников + ГИС ЖКХ | мес. | 12 | 5800 | 69600
|  | ИТОГО : |  |  | 11342769.6 | 10613917
Утверждено
общим собранием
Протокол от «___» __________ 2024г.
Верно: ______________ м.п.