## Sheet1
ПОСТАВЩИК: ООО "Инженерное оборудование и системы" Юр. адрес: 111024 Россия, г. Москва, 2-я улица Энтузиастов, дом 5, корп. 3
Факт. адрес: 111024 Россия, г. Москва, 2-я улица Энтузиастов, дом 5, корп. 3 +7 (495) 229-50-69, +7 (495) 540-70-75
Коммерческое предложение № КпИ-01850 От 26 Декабря 2023 г.
ПЛАТЕЛЬЩИК: ТСЖ "ПИРАМИДА", ИНН/КПП 7727761096/772701001 117447, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова д. 31
Черепанов А.Ю., телефоны: - -
№ | Артикул | Товар | Цена | Кол-во | Ед. | Сумма
1 | КЭСВПИР | Корректировка электрических схем щитов управления вытяжными вентиляторами. | 2628.9718 | 6 | шт | 15773.8307
2 | ОВЩМ7055DПИР | Оборудование для вытяжных щитов. Модуль удаленного ввода-вывода M-7055D, блок питания MDR60, Реле промежиточные | 61600 | 1 | компл | 61600
3 | КЦУВПИР | Перекоммутация цепей управления вытяжными вентиляторами в щитах управления | 6571.1176 | 6 | шт | 39426.7055
4 | ПРОГОБПИР | Программирование облачного интерфейса, формирование интерфейса пользователя в программной среде CodeSys | 409956.9269 | 1 | шт | 409956.9269
5 | ЗВУРПИР | Запуск вытяжных установок в ручном режиме. Дефектация вытяжного оборудования | 1433.8653 | 6 | шт | 8603.1921
6 | ЗОДИСПИР | Запуск и отладка системы диспетчеризации, подключение компьютера пользователя к системе диспетчер-ии | 73241.42 | 1 | шт | 73241.42
7 | РЭМПИР | Расходные электромонтажные материалы, кабель, провод, наконечники для кабеля, клеммники, стяжки, кле | 20400 | 1 | компл | 20400
|  |  |  | Итого: |  | 629002.0753
В том числе
|  |  |  | НДС: |  | 104833.6792
Всего наименований 7, на сумму 629002.08 руб.
Сумма: Шестьсот двадцать девять тысяч два рубля 08 копеек
В состав П.4 "Программирование облачного интерфейса, формирование интерфейса пользователя в программной среде CodeSys" входят следующие работы: 1. Подключение к системе управления и диспетчеризации вытяжных систем В14-В18, В21-В23, В28-В30, В32 2. Введение в систему диспетчеризации возможности задания расписания работы для приточных систем П1-П9, П17-П23 3. Введение в систему диспетчеризации возможности задания работы по расписанию вытяжных систем В1-В18, В20-В33
Исполнитель Белов Игорь Михайлович